| Critério | Mecatech Engenharia | ArMax Soluções Industriais | Comprex Engenharia & Serviços |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca/Modelo do Compressor | Ingersoll Rand ou similar | Schulz ou equivalente | Atlas Copco ou similar |
| Potência do Compressor | 75 CV | 75 CV | 75 CV |
| Reservatório | 1.000L | 1.000L | 1.000L |
| Tubulação de Descarga | Aço carbono sch. 40, 25m | Aço carbono sch. 40, 27m | Aço carbono sch. 40, 24m |
| Base Civil | Concreto armado, reforço CA-50, esp. 25cm | Concreto armado, esp. 25cm | Concreto armado reforçado, esp. 26cm |
| Painel Elétrico | Comando/proteção, IP-54 | Comando automático, IP-54 | Comando manual/automático, proteção total |
| Infraestrutura Elétrica | Eletrocalha galvanizada 100mm | Eletrocalha galvanizada 110mm | Eletrocalha galvanizada 100mm |
| Prazo de Execução | Até 45 dias | 50 dias | Até 48 dias |
| Condições de Pagamento | 30/40/30% | 20/50/30% | 40/40/20% |
| Valor Total (R$) | 238.500,00 | 231.200,00 | 242.750,00 |
| Garantia | 12 meses | 18 meses comp./12 meses instalação | 12 meses |
| Validade da Proposta | 15 dias | 20 dias | 14 dias úteis |
| Diferenciais | Treinamento básico; testes funcionais | Teste de operação 6h; registro fotográfico | Relatório startup; treinamento operacional |
| Tributação | Lucro Presumido | Lucro Real | Simples Nacional |